工程量清单编制说明

工程名称（全称）：厦门市妇幼保健院集美院区智能化专项安防类、楼宇智能（二期）

一、工程概况 1.建设地点：厦门市集美区。 2.工程专业：单独发包的安装工程。 3.合同工期：90日历天；工程质量等级：合格。 4.招标范围：公共广播系统、视频安防监控系统、建筑设备管理系统、排队叫号系统、能耗管理系统、门禁系统+可视(门禁)对讲系统、入侵报警系统、医护对讲系统、车位引导及反向寻车网络系统、智慧医院建筑设备设施服务管理平台、电子巡更系统、数字化手术室系统、探视系统、远程会议（会诊、示教）系统、多媒体信息发布系统、医院监控视频智能轨迹分析系统、医疗垃圾信息化管理系统，具体详施工图纸和工程量清单；单独发包的专业工程： / 。 5.工程特征： 1）建筑面积： / 。 2）层数： / ，檐口高度： / 。 3）结构质式： / 。 4）基础类型： / 。 5）装饰情况： / 。 6）混凝土情况： / 。 二、编制范围 按照中元(厦门)工程设计研究院有限公司设计的厦门市妇幼保健院集美院区智能化专项安防类、楼宇智能（二期）图纸，专业范围包括公共广播系统、视频安防监控系统、建筑设备管理系统、排队叫号系统、能耗管理系统、门禁系统+可视(门禁)对讲系统、入侵报警系统、医护对讲系统、车位引导及反向寻车网络系统、智慧医院建筑设备设施服务管理平台、电子巡更系统、数字化手术室系统、探视系统、远程会议（会诊、示教）系统、多媒体信息发布系统、医院监控视频智能轨迹分析系统、、医疗垃圾信息化管理系统，具体详施工图纸和工程量清单；具体如下： - 公共广播系统； - 视频安防监控系统； - 建筑设备管理系统； - 排队叫号系统、能耗管理系统； - 门禁系统+可视(门禁)对讲系统； - 入侵报警系统； - 医护对讲系统； - 车位引导及反向寻车网络系统； - 智慧医院建筑设备设施服务管理平台； - 电子巡更系统； - 数字化手术室系统； - 探视系统； - 远程会议（会诊、示教）系统； - 多媒体信息发布系统； - 医院监控视频智能轨迹分析系统 - 医疗垃圾信息化管理系统。 三、编制依据 1.图纸：中元(厦门)工程设计研究院有限公司设计的厦门市妇幼保健院集美院区智能化专项安防类、楼宇智能（二期）项目图纸及有关设计文件。 2.招标文件：厦门市公物采购招投标有限公司编制的招标文件，其中，招标控制价中与现行计价规定不一致的内容： / 。 3.地质勘察报告：/。 4.计价计量规范： 建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标人拟定的计价规则、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013福建实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013福建实施细则、《构筑物工程工程量计算规范》(GB50860-2013)福建省实施细则 。 5.预算定额： 福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》 (FJYD-501-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017 ～ FJYD-311-2017) 、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）及现行补充或调整文件（截止2025年3月28日以前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件及现行补充调整文件（截止2025年3月28日以前）。其中，暂列金额：/；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 四、主要材料设备参考品牌明细表（详见招标文件） 主要材料设备参考品牌明细表 序号; 材料设备名称; 规格、型号、技术参数; 质量等级; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 品牌1; 品牌2; 品牌3. 注：招标人要求的品牌应与招标工程量清单主要材料设备参考品牌明细表一致。 五、甲供材料一览表 甲供材料一览表 序号; 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /; /; /. 注：甲供材料一览表的内容与招标工程量清单一致。 六、投标报价注意事项 1.土方工程： 1）土方开挖类别，投标单位根据地勘及现场踏勘，在报价综合考虑土方。土方外运运距暂按5KM、内运运距暂按5km计入，外运距超过5KM的按5KM包干，外运距少于5km按实际运距进行结算；内运距超过5KM的按5KM包干，内运距少于5km按实际运距进行结算。弃土点投标人自行解决，但应符合政府主管部门对土石方弃置的相关规定和要求，渣土收纳费在投标报价中综合考虑。本工程土石方外运已考虑采用经核准的智能型渣土车运输建筑废土(含石渣等)（相应定额自卸汽车消耗量已乘系数1.33），现场实际施工如未采用经核准的智能型渣土车，则需扣回相应的费用； 2)渣土收纳费在投标报价中综合考虑，投标人结合现场实际情况综合考虑自行报价，中标后不再调整；本工程土石方开挖及外运单价中标单位应结合现场实际情况自行考虑，有可能因交通管制原因白天无法外弃土方造成的施工增加费，中标后不再调整。实际运距不同的，结算时不再调整。 3）施工过程如遇到岩石需进行爆破施工，因爆破施工所需要的安全评估费、爆破监理费、临近建筑物监测费等相关费用由承包人承担，费用已计入合同总价之中，不再调整。承包人需根据政府及主管部门的相关规定为本工程完善所有手续并承担费用：按规定及时向政府缴纳相关费用。协调与政府方面的关系，确保与施工有关之手续批准，并协调解决与周边社区、居民、建筑物等所产生的投诉、纠纷等关系。本报价已综合考虑合同约定工期内必须的加班和抢工工作、周边居民关系协调等费用，中标后不再调整。 4）如遇石方，要按照政府关于矿产资源有关管理的规定执行，土方结算时要按原土方包干量扣除实际石方量计算，投标人应无条件服从矿产资源处置要求，且不得以此为由拖延工期和索赔。 2.桩基工程： / 。 3.混凝土模板及支架： / 。 4.脚手架：报价中综合考虑。 5.施工排水、降水：报价中综合考虑。 6.垂直运输： / 。 7.大型机械设备进出场及安拆费： / ；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / 。 8.基坑支护工程拆除： / 。 9.材料二次搬运：报价中综合考虑 。 10.需要二次深化设计的 / ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 11.其他：1）投标单位在报价时应充分考虑半成品、成品保护，要做到护、包、盖、封等要求，其费用在投标报价中综合考虑。 2）分部分项工程量清单与计价表中的项目特征描述的内容与图纸描述的内容不一致时，两者内容互为补充，并区分以下几种情况： ①项目特征未描述的内容，而图纸中有列出，此时应以图纸涵盖的内容为准。 ②项目特征有描述的内容，而图纸未一一列项，或图纸虽有列出，但内容没有项目特征中描述的详细，此时应以项目特征中描述的内容为准。 ③若清单特征子目描述相比招标图设计做法不完全时，应以招标图设计做法为准，不完全部分含在相关子目中进行综合考虑计价。 若清单特征子目描述相比招标文件设备参数不完全时，应以招标文件设备参数为准。 3）其他措施项目自行综合考虑报价，中标后不再调整 。 4）本工程的环保、噪音、排污费由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再调整。 5）在施工安装过程中，若中标人有对原来已装修好的部分进行拆除、破坏的，则由中标人负责修复、复原，费用由中标人自行承担。 七、本项目补充的工程量清单 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量 计算规则; 工程内容. 1; 03B001; 定制医废推车; 1.名称:定制医废推车 2.参数:要求定制医疗废物收集推车，需能内嵌蓝牙秤及手持终端。; 台; 按台计算. 2; 03B002; 探视推车; 1.名称:探视推车 2.参数:1.移动推车采用可伸缩式支架，高度可方便调节。 2.移动推车采用四个超静音医疗双轮，保证小车在移动中的安静无噪声。 3.移动推车采用双踏全制动脚轮，保证了小车静止时的稳定与安全。 4.移动推车内置锂电供电系统，正常情况下充满电可工作≥6个小时。; 台; 按台计算. 3; 03B003; 台秤; 1.名称:车载蓝牙秤 2.参数:1、基本功能：清零、去皮、清皮、打印、动物称重、峰值称重、简易计数功能、扩展10倍显示功能；具备千克和克的一键转换，为了提高准确度可设置双量程称重功能和线性校准功能； 2、对接各大主流PDA手持终端，另可选择连接电脑传输数据； 3、AD采样速率：采用高精度5530AD转换芯片，最快采样速率可达800Hz； 4、通讯方式：标配RS232通讯接口和4G全网通通讯模块； 5、电源电压：5VDC±10%； 6、防护等级：ABS外壳IP54； 7、台面尺寸：≥400*500mm。; 台; 按台计算. 4; 03B004; 台秤; 1.名称:暂存入台秤 2.参数:1、基本功能：清零、去皮、清皮、打印、动物称重、峰值称重、简易计数功能、扩展10倍显示功能；具备千克和克的一键转换，为了提高准确度可设置双量程称重功能和线性校准功能； 2、AD采样速率：采用高精度5530AD转换芯片，最快采样速率可达800Hz； 3、通讯方式：标配RS232通讯接口和4G全网通通讯模块； 4、电源电压：5VDC±10%； 5、防护等级：ABS外壳IP54；; 台; 按台计算. 5; 03B005; 台秤; 1.名称:智能台秤 2.参数:1、最大量程：≥60kg； 2、最高显示精度：≥0.005kg； 3、秤盘台面尺寸：≥290*390mm； 4、内存：≥256M； 5、大屏幕显示接口:串口输出和20mA电流环输出，可接KH-LED7大屏幕显示器； 6、通讯接口：RS-232×2、RS-485×1、RJ-45×1,USB ×2，WIFI×1； 7、打印接口:热敏票据打印机； 8、内置电池：≥32W锂电池组； 9、秤台材质：秤台采用碳钢喷塑工艺，秤盘采用ABS高强度工程塑料防腐蚀、易清洁； 与软件对接要求：能够连接wifi进行网络通讯；收集人员可以自由设置不同的医废分类（共有十种分类）：感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物、未污染玻璃输液瓶、未污染塑料输液袋、涉疫性医疗废物、胎盘、其它液体类化学性废物；能够输入交接人工号或者扫描枪扫描交接人工号条码；后台自定义字段可设置医院名称、收集科室名称；自动生成袋条码；自动生成箱条码（8位设备号+12位年月日时分秒）；自动生成收集时间；设置状态为科室确认；生成重量；打印二维码；可设置服务器ip地址和端口号；自动上传数据。; 台; 按台计算. 八、其他需要的说明 - 公共广播系统： - 设备管线等均按图纸计算到位； - 据设计回复，配管按明敷计入本次范围内； - 广播值班室内的线缆按一根12.68m计入本次范围内； - 视频安防监控系统： - 室内新增的监控盲区部分管线均计入本次范围内，其余监控只计取设备； - 室外新增监控设备管线及开挖均计入本次范围内； - 住院综合楼1F-屋面监控设备点位按图计算到位； - 据业主确认，发热门诊增加66块8T硬盘； - 据业主确认，按48盘位网络视频存储服务器（含48块16T企业级硬盘）计入本次范围内； - 建筑设备管理系统： - 设备管线等均按图纸计算到位； - 据业主回复，机房地面23J909-3-17按“地A19,楼A19”做法，自流平水泥砂浆楼地面基层 (5mm厚)，自流平界面剂2道，暂按5000m2计入本次范围内； - 据设计回复，电源线从就近楼层弱电井接入； - 排队叫号系统： - 除配管外，其余均计入本次范围内（含线路测试、跳线及系统调试）； - 发热门诊线型及参数与其他楼栋不一致，按其他楼栋线型为准； - 据业主确认，门急诊楼22寸分诊显示屏设备按310台计入，其中90台仅计取安装费，线缆按图计算到位； - 据业主确认，LCD显示单元设备不计入本次范围内； - 能耗管理系统： - 设备管线等均按图纸计算到位； - 发热门诊线型及参数与其他楼栋不一致，按其他楼栋线型为准； - 门禁系统+可视(门禁)对讲系统： - 除配管外，其余均计入本次范围内（含线路测试、跳线及系统调试） - 门禁电源不计入本次范围内； - 开门机及电源线均按图纸计算到位； - 住院楼9-屋面层按图计入本次范围内； - 据业主确认，科研楼指纹锁不在本次范围内； - 据业主确认，发热门诊配管按图计算到位； - 据业主确认，配管（暗敷）JDG20按500m包干计入地下室单位工程； - 入侵报警系统： - 除配管外，其余均计入本次范围内（含线路测试、跳线及系统调试）； - 医护对讲系统： - 除配管外，其余均计入本次范围内（含线路测试、跳线及系统调试）； - 据业主确认，医护对讲门口机、医护对讲主机、医护对讲病床分机仅计安装费； - 车位引导及反向寻车网络系统： - 据设计回复，后台管理中心暂设消控室； - 设备、线缆及对应的管材均按图纸计算到位； - 据业主确认，地下室金属桥架不在本次范围内； - 据业主确认，室外车位引导屏设备及管线不计入本次范围内； - 智慧医院建筑设备设施服务管理平台： - 按图纸计算到位； - 电子巡更系统： - 据业主确认，人名钮、巡更棒，各按5台计入本次范围； - 按图纸计算到位； - 数字化手术室系统： - 设备管线等均按图纸计算到位； - 探视系统： - 除配管外，其余均计入本次范围内（含线路测试、跳线及系统调试）； - 据设计回复，线缆按六类网线计入本次范围内； - 远程会议（会诊、示教）系统： - 门急诊楼2层大教室（1间）音视频系统配电箱进线暂从就近强电井接入50.2m; - 除配管外，其余均计入本次范围内（含线路测试、跳线及系统调试）； - 据业主确认，医技楼多媒体教室音视频系统：远程会议（会诊）MCU(热备)、UC 系统许可-终端注册许可、UC 会议许可-视频端口、会议终端设备、终端摄像机不计入本次范围内； - 据业主确认，医技楼会议/示教室（64.57平方）音视频系统：会议终端、终端摄像机设备不计入本次范围内； - 据业主确认，医技楼4层示教室（63.42平方）音视频系统：会议终端、终端摄像机设备不计入本次范围内； - 据业主确认，医技楼4F避难间兼会议室、公诊示教室（2间）音视频系统：远程会议示教一体机设备不计入本次范围内； - 据业主确认，门急诊楼2层大教室（1间）音视频系统：会议终端、终端摄像机设备不计入本次范围内； - 据业主确认，门急诊楼4层多功能教室、远程会诊室（共3间）音视频系统：远程会议示教一体机设备不计入本次范围内； - 据业主确认，会议预约系统不计入本次范围内； - 据业主确认，科研后勤楼2F学术交流室：会议终端、终端摄像机不计入本次范围内； - 多媒体信息发布系统： - 除配管外，其余均计入本次范围内（含线路测试、跳线及系统调试）； - 医院监控视频智能轨迹分析系统： - 按图纸计算到位； - 医疗垃圾信息化管理系统 - 按图纸计算到位。